附件1

| 广汉智慧物流园3#仓库消火栓系统维修改造参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | φ100钢卡 | 个 | 88 |  |
| 2 | φ100沟槽弯头 | 个 | 36 |  |
| 3 | φ100沟槽三通 | 个 | 8 |  |
| 4 | φ100闸阀 | 个 | 2 |  |
| 5 | φ100沟槽法兰 | 个 | 10 |  |
| 6 | φ65沟槽弯头 | 个 | 32 |  |
| 7 | φ100*65沟槽机三 | 个 | 16 |  |
| 8 | φ65钢卡 | 个 | 122 |  |
| 9 | φ65沟槽蝶阀 | 个 | 16 |  |
| 10 | φ100U型卡 | 个 | 114 |  |
| 11 | φ65U型卡 | 个 | 60 |  |
| 12 | 3.2焊条 | 把 | 10 |  |
| 13 | 350切割片 | 张 | 50 |  |
| 14 | φ100胶垫 | 个 | 10 |  |
| 15 | DN65 镀锌钢管 | 米 | 132 |  |
| 16 | DN100 镀锌钢管 | 米 | 324 |  |
| 17 | 脚手架、辅材、平台等 | 项 | 1 |  |
| 18 | 角钢支架 | 个 | 188 |  |
| 19 | 主管变径焊接及材料 | 项 | 1 |  |
| 20 | 施工费 | 项 | 1 |  |
| 22 | 税 金 |  |  |  |
| 23 | 合 计 报 价 |  |  |  |