附件1

采购材料清单

| 品名 | 规格 | 单位 | 最高单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽水硬管 | 内径160mm 7.5米/条 | 条 | 880.00元 |
| 法兰接头 | 160mm | 个 | 105.00元 |
| 底阀 | 160mm | 个 | 400.00元 |
| 胶垫 | 160mm | 个 | 3.00元 |
| 螺丝 | 法兰接头法兰孔配套大小 | 颗 | 2.00元 |
| 抽水硬管强力抱箍 | 160# | 个 | 30.00元 |
| 消防水带 | 国标8型/150/20 | 米 | 13.00元 |
| 消防水带接口 | 国标150# | 个 | 38.00元 |
| 消防水带强力抱箍 | 国标155# | 个 | 13.00元 |
| 抽水电缆 | YVBR 3*4MM2+1*2.5MM2 | 米 | 17.00元 |
| 太阳能远投灯 | 300WLED | 套 | 280.00元 |
| 射灯 | 1000W LED | 只 | 160.00元 |
| 铜芯护套线 | BVVB2*6MM2 | 圈 | 1300.00元 |
| 电工胶布 | 4W80 | 圈 | 3.00元 |
| 尼龙扎带 | 8*300MM | 包 | 25.00元 |
| 铁丝 | 直径14MM | 圈 | 170.00元 |
| 平口改刀 | 5*150MM | 把 | 10.00元 |
| 梅花改刀 | 5*150MM | 把 | 10.00元 |
| 平口钳 | 8寸 | 把 | 20.00元 |
| 活动扳手 | 300MM | 把 | 30.00元 |
| 梅花扳手 | 17-19MM | 把 | 12.00元 |
| 梅花扳手 | 12-14MM | 把 | 8.00元 |
| 梅花扳手 | 10-12MM | 把 | 8.00元 |
| 铜鼻 | DT-35 | 个 | 8.00元 |
| 白棕绳 | 直径12MM | 米 | 3.00元 |
| 筒靴 | 均码 | 双 | 35.00元 |
| 雨裤 | 均码 | 条 | 76.00元 |
| 剪刀 | 特大号P01铁 | 把 | 30.00元 |
| 钉锤 | 0.5KG绝缘手柄 | 把 | 20.00元 |
| 配电箱 | 空开63A | 个 | 120.00元 |
| 铝芯护套线 | BVVB2*4MM2 | 圈 | 800.00元 |
| 浮筒 | 200L | 个 | 300.00元 |
| 漏电断路器 | TGB1N-63 2P C63 | 只 | 50.00元 |